## 154kVバンク
［単位：MW］
変電所No. | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024
一次電圧(kV) | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154
二次電圧(kV) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
変電所名 | 名北変電所 | 稲沢変電所 | 岩倉変電所 | 大高変電所 | 日進変電所 | 北一宮変電所 | 岩塚変電所 | 飛島変電所 | 昭和町変電所
2025-04-01 | 123 | 121 | 140 | 110 | 219 | 136 | 144 | 98 | 207
2025-04-01 01:00 | 117 | 117 | 130 | 104 | 199 | 129 | 133 | 94.8 | 195
2025-04-01 02:00 | 119 | 119 | 130 | 106 | 197 | 133 | 132 | 93.9 | 189
2025-04-01 03:00 | 119 | 118 | 140 | 106 | 200 | 139 | 134 | 97.1 | 175
2025-04-01 04:00 | 118 | 124 | 140 | 107 | 202 | 144 | 135 | 96.7 | 198

## 77kV以下バンク
［単位：MW］
変電所No | 1031 | 1032 | 1034 | 1039 | 1040 | 1045 | 1049 | 1050 | 1051
一次電圧(kV) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
二次電圧(kV) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
変電所名 | 稲永変電所 | 枇杷島変電所 | 六郷変電所 | 烏森変電所 | 中川変電所 | 起変電所 | 知多変電所 | 河和変電所 | 小牧変電所
2025-04-01 | 6 | 9 | 21 | 10 | 24 | 1 | 3 | 22 | 19
2025-04-01 01:00 | 6 | 8 | 17 | 8 | 22 | 0 | 2 | 20 | 17
2025-04-01 02:00 | 6 | 9 | 16 | 8 | 21 | 0 | 2 | 21 | 18
2025-04-01 03:00 | 6 | 9 | 17 | 8 | 21 | 0 | 2 | 21 | 17
2025-04-01 04:00 | 6 | 8 | 17 | 8 | 21 | 1 | 2 | 21 | 17